DIPLOMADO EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS

Estructura y Duración:

El diplomado tiene una duración total de 144 horas cronológicas, distribuidas en los siguientes 12 módulos:

MÓDULO 1: ASPECTOS LEGISLATIVOS Y DE DISEÑO - TOTAL DE HORAS: 12

- Ordenanza general de urbanismo y construcciones.

- Normas chilenas.

- Determinación de cargas combustible.

- Introducción al diseño prestacional.

- Introducción al diseño prescriptivo.

- Ejercicios de determinación de carga combustible.

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA TRANSFERENCIA DE CALOR – TOTAL DE HORAS: 12

- Conceptos básicos y ecuaciones gobernantes.

- Conducción.

- Convección

- Radiación.

- Mecanismos combinados.

- Evaluación formativa

MÓDULO 3: INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE FLUIDOS – TOTAL DE HORAS: 12

- Conceptos básicos de dinámica de fluidos.

- Redes de tuberías en serie.

- Redes de tuberías en paralelo.

- Redes de tuberías.

- Dimensiones y normas de cañerías y tuberías.

MÓDULO 4: FUNDAMENTOS DE COMBUSTIÓN – TOTAL DE HORAS: 12

- Combustión (combustión estequiométrica, productos de la combustión).

- Comportamiento de materiales frente al fuego (ignición de gases, líquidos y sólidos, Carga de fuego, Tasa de liberación de calor).

- Incendios al aire libre (estructura de la llama y la pluma de humo).

- Incendios en compartimentos (ignición, crecimiento, flashover, incendio totalmente desarrollado y decrecimiento, formación capa de humo).

MÓDULO 5: REDES PERIMETRALES DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS – TOTAL DE HORAS: 12

- Descripción de los sistemas de extinción a base de agua.

- Características del agua para la extinción de incendios.

- Almacenamiento, impulsión y distribución de agua.

- Hidráulica de la protección contra incendios.

- Bombas contra incendios.

- Ejercicios

MÓDULO 6: SISTEMAS DE ROCIADORES Y BOQUILLAS – TOTAL DE HORAS: 12

- Sistemas de rociadores automáticos (SRA).

- SRA para instalaciones de almacenamiento.

- Sistema de agua pulverizada y agua nebulizada.

- Mangueras de ataque.

- Otros sistemas de extinción mediante agua.

- Ejercicios.

MÓDULO 7: EXTINCIÓN MEDIANTE GASES ATMOSFÉRICOS – TOTAL DE HORAS: 12

- Sistemas de protección contra riesgos especiales mediante riesgos especiales.

- Extinción mediante gases inertes.

- Extinción mediante dióxido de carbono.

- Extinción mediante otros gases de la atmósfera.

- Diseño de redes, equipos y sistemas de control.

- Actividades prácticas.

MÓDULO 8: EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES LIMPIOS – TOTAL DE HORAS: 12

- Sistemas de protección contra riesgos especiales.

- Extinción mediante agentes limpios 1.

- Extinción mediante agentes limpios 2.

- Extinción mediante agentes limpios 3.

- Diseño de redes, equipos y sistemas de control.

- Actividades prácticas.

MÓDULO 9: EXTINCIÓN MEDIANTE ESPUMA – TOTAL DE HORAS: 12

- Espumas y agentes espumantes.

- Equipos de proporcionamiento espuma y generación de espuma.

- Criterios de diseño para la protección de estanques.

- Protección de recipientes en almacenes.

- Sistemas de espuma de media y alta expansión.

- Inspección, pruebas y mantenimiento.

MÓDULO 10: DETECCIÓN DE INCENDIOS – TOTAL DE HORAS: 12

- Aspectos teóricos.

- Sistemas de alarma.

- Sistemas de anuncio.

- Sistemas actuados.

- Paneles de incendio.

- Cableado de sistemas de alarma.

MÓDULO 11: EXTINCIÓN MEDIANTE EXTINTORES – TOTAL DE HORAS: 12

- Aspectos teóricos.

- Clasificación de extintores.

- Protección en restaurantes.

- Protección en vehículos de minería.

- Protección en edificios.

- Actividad práctica.

MÓDULO 12: ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y NETWORKING – TOTAL DE HORAS: 12

- Pruebas en un túnel de fuego.

- Análisis de productos de la combustión.

- Almuerzo.

- Conversatorio.